仙桃市中医医院消防设施年检项目需求

1.医院门诊部、住院部、制剂楼、感染楼及综合楼等处建筑面积共47957.89㎡。

2.对包括但不限于以下消防设施系统性能进行检测，确保系统安全运行：消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、防火卷帘系统、机械排烟系统、应急照明系统、疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、消防电梯及其成套装置、灭火器、消防分隔设施及其他建筑消防设施等设备。

注：实际检测项目以消防主管部门签发的《消防设施验收合格意见书》载明的项目和医院现有建筑消防设施为准。